様式第33（第62条の5関係）

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書（タンクの腐食防止等の状況）

| 年 月 日 泉州南消防組合管理者 殿 届 出 者 住 所 （電話 ） 氏 名 |
| --- |
| 設置者 | 住所 | 電話 |
|  | 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |
| 設置の許可申請年月日 | 年 月 日 |
| 設置の許可年月日及び 許可番号 | 年 月 日 第 号 |
| 新基準適合年月日 | 年 月 日 |
| 貯蔵最大数量 | ｋｌ |
| ◇コーティング | 種類 | １ ガラスフレークコーティング ２ ガラス繊維強化プラスチックライニング ３ エポキシ系塗装 ４ タールエポキシ系塗装 ５ その他（ ） |
|  | コーティング 管理技術者氏名 |  |
| ◇タンク底部・外面の腐食防止措置 | 外面防食措置 | アスファルトサンド・電気防食・その他（ ） |
|  | 雨水侵入防止措置 | 適 ・ 否 |
| ◇板 厚 | 側板直下底板 | 設計板厚 | ㎜ | 底板 板厚 | 設計板厚 | ㎜ |
|  |  | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |  | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |
|  |  | 測定板厚最小値 | ㎜ |  | 測定板厚最小値 | ㎜ |
| ◇補 修 ・ 変 形 | 補修の適否 | 適 ・ 否 |
|  | 有害な変形の有無 | 有 ・ 無 |
| ◇不 等 沈 下 | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| ◇支 持 力 ・ 沈 下 | 平均沈下量 ㎜／年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有 ・ 無 |
|  | 過去３年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令 | 有 ・ 無 |
|  | 消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反 | 有 ・ 無 |
|  | ◇保安作業従業者に対する適切な教育訓練 | 適 ・ 否 |
|  | ◇保安のための適切な巡視、点検 | 適 ・ 否 |
| ※受 付 欄 | ※ 備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

３　◇印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

４　※印の欄は記入しないこと。